项目编号：SCIT-GN-2022110155

泸州市中医医院

医用耗材购置及配送服务（第八批）采购项目

采

购

需

求

泸州市中医医院

四川国际招标有限责任公司

共同编制

2022年11月

- 一、项目概述

本项目8个包，拟采购医用耗材1批及相关配送服务供应商。

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 是否允许进口 | 单品最高限价（元） | 单位 | 预采购数量（3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 医用几丁糖（关节腔内注射用） | 否 | 735 | 支 | 300 |
| 02 | 02-01 | 环抱式接骨器 | 否 | 2890 | 枚 | 100 |
| 03 | 03-01 | 疝修补平片和预裁补片 | 是 | 3780 | 片 | 100 |
| 04 | 04-01 | 双极球形射频消融电极（一次性等离子刀头） | 否 | 12000 | 支 | 30 |
| 05 | 05-01 | 医用可降解防术后粘连壳聚糖 | 否 | 430 | 支 | 600 |
| 06 | 06-01 | 植入式给药装置专用针 | 是 | 90 | 支 | 3000 |
|  | 06-02 | 一次性使用静脉留置针（直留置针） | 否 | 7.5 | 支 | 8000 |
| 07 | 07-01 | 一次性切口牵开固定器（套） | 否 | 390 | 支 | 60 |
|  | 07-01 | 一次性切口牵开固定器（套）附件腹腔镜手助套装密封帽 | 否 | 2000 | 支 | 60 |
| 08 | 08-01 | 临时腔静脉过滤系统 | 是 | 15360 | 个 | 20 |

注：本次的“预采购数量”只作为本项目采购报价使用的数量，最终结算以实际使用数量为准。

二、商务条款

1.服务期限及合同签订要求

1.1服务期限：合同签订后3年。

1.2成交之日起（以成交通知书日期为准），15个工作日内到泸州市中医医院综合采购部办理相关合同签订手续，须带齐成交通知书、廉洁承诺书、履约保证金银行回执单或担保函、公司（厂家）相关资质和产品授权证书等（参照《医疗器械归档资料收集清单》），如成交供应商不能在规定的时间内与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。同时，将追究成交供应商的缔约过失责任。

1.3合同签订后一个月为试用期。试用期内如果连续两次相同质量问题发生并整改不到位的，采购人有权取消第一名的成交资格。

2.服务及交货地点：泸州市中医医院指定的地点。

3.付款方法和条件：根据采购人的实际入库数量，验收合格后，在医学装备部办理入出库手续交财务科，付款周期6个月，请供应商自行核算资金利息。

4.比选响应报价要求及货款结算金额：

4.1报价要求：每个参选产品单价不得高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台公布的“截止上月末全省医疗机构最低采购价”，同时也不得高于本项目规定的单品最高限价。否则报价将视为无效报价。

4.2按月动态结算，合同最终结算价格=∑单品单价*采购人实际采购数量；如果在结算单月，四川省药械集中采购及医药价格监管平台公布的“截止上月末全省医疗机构最低采购价”和“联动参考价”及“本次采购的成交单价”，取三者最低价进行结算。

4.3在三年合同期限内，实际结算金额未达到成交金额总额的，以实际结算金额为准；成交金额结算完毕，合同自动终止，采购人重新实施采购。

5.配送及服务要求：

5.1在实际使用过程中如因产品自身质量原因出现异常情况，成交供应商能在收到院方口头或书面通知后请厂家或专家1日内到采购人处协助解决异常情况，相关一切费用由成交供货商负责。

5.2对于一些需要指导的新产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由成交供货商负责。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，供货商需无条件提供货源。

5.3成交供应商在服务过程中须提供至少1名经过相关培训的临床跟台人员，并提供所需的专业配套工具。

5.4成交供应商在采购人所在地或周边地区设立库房，能快速提供售后服务，配送及时，一般耗材于24小时内送达，急用耗材应根据需要按时送达。同时提供产品说明书、检测报告、质量保证书、保修卡等相关资料，进口产品必须同时提供报关单及进出口货物检验检疫证明。

5.5成交供应商每次送货需由专人送货上门（不接收邮寄），当面核实清点货物后方可办理入库，且须保证货物、发票、随货同行单（公司出库单）、合格证（或检验检疫报告）一并送达，如有缺项，医院有权拒收该货物。因此造成的后果，由成交供应商承担。如在服务期内出现3次以上未按要求进行办理的，医院有权终止合同，由成交供应商承担违约责任。

6.验收标准：按采购方对耗材的验收标准进行验收。

7.其他商务要求

7.1履约保障：成交供应商在履约期间，若因国家、部门政策规定出现与合同约定相抵触时，按国家相关规定执行；成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外，采购方有权单方面取消其供货资格；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，采购方有权单方面取消其供货资格。若成交供应商提供的产品出现重大质量问题，造成恶劣影响的，采购方除按上述条款，责成赔偿，要求承担医患双方调解的费用赔付外，还有权单方面取消其供货资格。

7.2如果采购人在正常保管和使用前题下，因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由成交供应商负责并承担财产损失赔偿责任,并承担医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由成交供应商负责委托相关具有相关检测资质的质检部门进行检测，并承担相关费用。

7.3成交供应商在与采购人签订合同时需提供制造厂家授权书和产品相关注册（备案）证书（在响应文件中不需提供）等采购人要求的相关资质证件（参照《医疗器械归档资料收集清单》执行），如不能提供,采购人有权取消其成交资格。

7.4成交供应商应当在成交通知书发出之日起算20日内将采购文件要求的相关资料交医院审查（不可抗力等因素除外），并按照医院审查要求补齐相关必要资料。违者，医院可按照以下原则进行处理：①视为成交供应商放弃中标资格，由成交供应商承担缔约过失责任人民币5000元。②医院重新开展该项采购工作。

7.5成交供应商应当在成交通知书发出之日起算30日内与医院签订书面合同（不可抗力等因素除外）。违者，医院可按照以下原则进行处理：①视为成交供应商拒绝与医院签订合同，取消成交供应商中标资格，由成交供应商承担缔约过失责任人民币10000元。②原则上医院重新开展该项采购工作。③医院也可根据评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一序位候选人为成交供应商，同时进行公示。

8.产品质量要求：

8.1成交供应商所提供的产品，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

8.2成交供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品(最大容量产品)，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）必须符合国家关于医疗器械的相关法律要求。

8.3成交供应商所提供的货物的包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

9.关于成交价格挂网要求双方在合同中进行约定。

10.投标供应商自行核实投标产品须在国家医疗保障局下发的医用耗材最新目录库中，医用耗材国家编码能确保医保患者正常联网结算。若因投标产品未纳入四川省医疗保障局医用耗材最新目录库而导致医保患者无法正常联网结算的，供应商须及时并积极配合相关部门协调处理。

注：以上商务条款为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应比选文件，做无效文件处理，须按比选文件要求在商务响应表中予以应答。

三、技术要求

| 包数 | 品目号 | 产品名称 | 基本参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 医用几丁糖（关节腔内注射用） | - 1、用途：作为骨关节内的润滑剂，适用于防治外伤性或退变性骨关节炎； - 2、包装：1支/盒； - ★3、规格：≥2ml/支； - ★4、组成：几丁糖浓度≥12mg/ml,氯化钠浓度≥8mg/ml,磷酸氢二钠浓度≥0.5mg/ml，磷酸二氢钠浓度≥0.15mg/ml； - 5、材质：几丁糖及其他； - 6、灭菌：灭菌产品，一次性使用； - 7、有效期≥2年。 |
| 02 | 02-01 | 环抱式接骨器 | - 1、用途：肋骨骨折手术，用于骨折内固定； - 2、包装：1枚/盒； - 3、规格：至少包含直筒型、锥筒型、弯筒型、椭圆型； - ★4、材质：钛镍记忆合金； - 5、灭菌：非无菌； - 6、其他要求： - 6.1、产品外表面粗糙度Ra最大允许值≤0.8μm； - 6.2、产品内表面粗糙度Ra最大允许值≤1.6um； - 6.3、表面应光滑，不得有锋棱、毛刺、附着等缺陷； - ★6.4、相变温度Af应为34℃±3℃； - 6.5、≤5℃和≥45℃时形状恢复率应≥95%。 |
| 03 | 03-01 | 疝修补平片和预裁补片 | - 1、用途：用于腹膜外修补腹股沟疝、腹壁切口疝、覆壁或胸壁缺损； - 2、包装：≤3片/盒； - ★3、规格：≥10*15cm(片）； - 4、组成：疝修补平片和预裁补片，大孔； - ★5、材质: 由聚丙烯单纤丝编织而成； - 6、灭菌使用:灭菌产品，一次性使用； - 7、有效期≥5年。 |
| 04 | 04-01 | 双极球形射频消融电极（一次性等离子刀头） | - 1、用途：适用于与高频发生器配合使用，在高频手术中对组织进行电凝、电切用； - 2、包装：1支/盒；规格：直径：2.5mm，伸缩行程：13mm，刀头最大偏移≥7mm，外管长度至少包含200-350mm； - 3、组成：由电极头、外管、电极座、手柄、电缆、插头组成； - 4、材质：医用高分子材料；灭菌：灭菌产品，一次性使用； - 5、有效期：≥2年。 |
| 05 | 05-01 | 医用可降解防术后粘连壳聚糖 | - 1、用途：用于腹腔手术、妇产科手术、骨科肌腱手术，预防术后粘连； - 2、包装：1支/盒； - 3、规格：≥5ml/支； - 4、材质：医用几丁糖； - 5、其他要求： - 5.1、细菌内毒素限量≤0.5EU/mg； - 5.2、重金属含量≤15mg/kg； - 5.3、粘度≥1000mPa·s； - ★5.4、几丁糖含量≥38mg/ml。 - 6、有效期≥2年 |
| 06 | 06-01 | 植入式给药装置专用针 | - 1、用途：本产品适用于输液港进药及抽吸液体； - 2、包装：≤10支/盒； - ★3、规格：至少包含20G（长度20mm，外径0.9mm，内径0.58mm）； - ★4、组成：由Huber针、针管保护套、针座、固定翼、输液管路、内鲁尔接头、管路夹、排气外接鲁尔接头帽组成； - 5、材质：不锈钢、聚氯乙烯； - 6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用； - 7、有效期≥5年； - ★8、其他要求：具有蝶形固定翼 |
|  | 06-02 | 一次性使用静脉留置针（直留置针） | - 1、用途：用于外周静脉输液； - 2、包装：≤50支/盒； - 3、规格：至少包含16-26G； - 4、组成：由护套、导管、铆钉、针座、针管、导管座、密封件（直型）、护帽（直型）、回血器（直型）、翼片（直型）、盖帽（直型）组成； - 5、材质：以丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、氟化乙烯丙烯共聚物、聚氯乙烯、聚丙烯、奥氏体不锈钢（SUS304）、聚异戊烯橡胶、硅橡胶为原材料制成； - 6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用； - ★7、其他要求：流速：公称外径＜1.0 mm的导管，其流速≥制造商所标称值的80%，公称外径≥1.0mm的导管，其流速≥制造商标称值的90%； |
| 07 | 07-01 | 一次性切口牵开固定器（套） | - 1、用途：适用于经自然腔道单孔手术及小切口手术； - 2、包装：1支/盒； - ★3、规格：变高参数：外卡环内径60mm，内卡环外径70mm，管道外径60mm，管道高度至少包含40-200mm； - 4、组成：本产品由卡环、管道两部分组成； - 5、材质：聚氨酯，硅橡胶，PVC，PC材质； - 6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用； - 7、有效期≥3年； - 8、其他要求：一次性切口牵开固定器（套)需要配合一次性切口牵开固定器（套)附件腹腔镜手助套装密封帽使用。 |
|  | 07-02 | 一次性切口牵开固定器（套）附件腹腔镜手助套装密封帽 | - 1、用途：适用于经自然腔道单孔手术及小切口手术； - 2、包装：1支/盒； - ★3、规格：直径至少包含55-65mm，高度至少包含20-38mm，外卡环内径60mm，内卡环外径70mm，管道外径60mm；管道阀门尺寸为2个Φ10和2个Φ5，Φ10阀门通道内径为Φ14mm；Φ5的阀门通道内径为Φ7mm； - 4、组成：本产品由高密封盖、通道、通道阀门、卡环组成； - 5、材质：聚氨酯，硅橡胶，PVC，PC材质； - 6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用； - 7、≥有效期：3年； - 8、其他要求：一次性切口牵开固定器（套)附件腹腔镜手助套装密封帽需要配合一次性切口牵开固定器（套)使用。 |
| 08 | 08-01 | 临时腔静脉过滤系统 | - 用途：用于几天至12周期间防止肺栓塞的形成，适用于被诊断为具有暂时性血栓栓塞危险的病人； - 2、包装：1个/包； - ★3、规格：连有留置导管； - 4、组成：由导丝、导管引入装置和过滤装置组成； - 5、材质：304不锈钢，钴铬镍钼铁合金，硫酸钡，氟化乙丙烯，硅树脂； - 6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用； - 7、有效期≥5年； - ★8、其他要求：适合最大下腔静脉直径≥28mm，窗口期：≥12周 |

注：

1.“★”条款为产品重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未做明确要求的，提供医疗器械注册证（带明细的附页）或第三方检测报告或所投产品制造厂家公开发布的产品宣传资料（如彩页、产品图册、技术白皮书）予以佐证并加盖生产厂家公章。未按要求提供相关佐证材料自行承担被评审小组视为负偏离的风险。

2.非“★”条款在技术响应表中响应即可，但供应商必须如实响应，自行承担相关法律责任